## optimal_decision_variables
Process Unit | Variable | Optimal Value
plant-wide | Q_raw_inf | 18698.0845
plant-wide | Q_was | 1947.5948
plant-wide | Q_ext | 30000
A1 | V | 2000
A1 | KLa | 350
A2 | V | 2000
A2 | KLa | 350
O1 | V | 2000
O1 | KLa | 350
O2 | V | 2000
O2 | KLa | 350
O3 | V | 1343.1949
O3 | KLa | 350
C1 | C1_surface_area | 2199.5431
C1 | C1_height | 6
O3 | O3_split_internal | 1.5086e-10

## default_influent_quality
Variable | Value (mg/L)
S_I | 100
X_I | 1000
S_F | 150
S_A | 300
X_S | 250
S_NH4 | 75
S_O2 | 3
S_N2 | 2
S_NO3 | 10
S_PO4 | 25
X_PP | 30
X_PHA | 100
X_H | 3000
X_AUT | 150
X_PAO | 60
S_ALK | 100
X_MeOH | 0
X_MeP | 0

## optimal_predicted_effluent
Component | Predicted Value (mg/L)
BOD_A1 | 3911.0999
COD_A1 | 8040.467
H2O_A1 | 991167.9904
S_ALK_A1 | 199.9395
S_I_A1 | 209.6749
S_N2_A1 | 277.1895
S_NH4_A1 | 31.0828
S_NO3_A1 | -64.4128
S_O2_A1 | 0.46437
S_PO4_A1 | 82.5131
TKN_A1 | 626.489
TN_A1 | 475.5805
TP_A1 | 323.5197
TSS_A1 | 7811.7804
VSS_A1 | 6549.8312
X_AUT_A1 | -108.0206
X_H_A1 | 5879.2879
X_I_A1 | 1621.2195
X_PAO_A1 | 239.8388
X_PHA_A1 | -129.0116
X_PP_A1 | 139.2908
X_S_A1 | 313.6914
BOD_A2 | 3601.1887
COD_A2 | 7543.0746
H2O_A2 | 991398.1804
S_ALK_A2 | 196.1224
S_I_A2 | 264.9147
S_N2_A2 | 305.8641
S_NH4_A2 | 28.7441
S_NO3_A2 | -68.0855
S_O2_A2 | 0.43526
S_PO4_A2 | 88.0761
TKN_A2 | 583.245
TN_A2 | 431.1044
TP_A2 | 323.6506
TSS_A2 | 7421.0195
VSS_A2 | 6191.5435
X_AUT_A2 | -175.9221
X_H_A2 | 5545.4739
X_I_A2 | 1673.3042
X_PAO_A2 | 251.4066
X_PHA_A2 | -146.3775
X_PP_A2 | 145.3592
X_S_A2 | 299.0616
BOD_O1 | 3373.7873
COD_O1 | 7267.6613
H2O_O1 | 991530.1124
S_ALK_O1 | 190.0607
S_I_O1 | 331.6557
S_N2_O1 | 333.0938
S_NH4_O1 | 27.291
S_NO3_O1 | -71.4277
S_O2_O1 | 0.21255
S_PO4_O1 | 93.4425
TKN_O1 | 554.9668
TN_O1 | 400.0907
TP_O1 | 330.2627
TSS_O1 | 7177.8188
VSS_O1 | 5951.6729
X_AUT_O1 | -219.0615
X_H_O1 | 5298.1144
X_I_O1 | 1749.4039
X_PAO_O1 | 265.0034
X_PHA_O1 | -150.2929
X_PP_O1 | 155.8394
X_S_O1 | 287.5343
BOD_O2 | 3219.166
COD_O2 | 7199.1372
H2O_O2 | 991546.4705
S_ALK_O2 | 182.0083
S_I_O2 | 418.8901
S_N2_O2 | 361.2533
S_NH4_O2 | 25.8199
S_NO3_O2 | -74.8399
S_O2_O2 | -0.15545
S_PO4_O2 | 99.4502
TKN_O2 | 536.7525
TN_O2 | 377.1328
TP_O2 | 343.4043
TSS_O2 | 7074.5466
VSS_O2 | 5824.4978
X_AUT_O2 | -240.6052
X_H_O2 | 5127.5402
X_I_O2 | 1847.0488
X_PAO_O2 | 282.5637
X_PHA_O2 | -134.2508
X_PP_O2 | 170.083
X_S_O2 | 279.9601
BOD_O3 | 3118.2801
COD_O3 | 7213.0742
H2O_O3 | 991396.5597
S_ALK_O3 | 175.0848
S_I_O3 | 528.3347
S_N2_O3 | 396.4249
S_NH4_O3 | 25.7978
S_NO3_O3 | -81.3327
S_O2_O3 | -0.72687
S_PO4_O3 | 103.22
TKN_O3 | 516.7851
TN_O3 | 354.8776
TP_O3 | 361.0957
TSS_O3 | 7130.5075
VSS_O3 | 5756.3178
X_AUT_O3 | -245.8519
X_H_O3 | 4997.9163
X_I_O3 | 1933.9199
X_PAO_O3 | 291.6376
X_PHA_O3 | -79.932
X_PP_O3 | 189.8265
X_S_O3 | 295.6966
BOD_Effluent | 371.1639
COD_Effluent | 859.3639
H2O_Effluent | 996020.8444
S_ALK_Effluent | 236.5253
S_I_Effluent | 469.979
S_N2_Effluent | 432.9661
S_NH4_Effluent | 44.0295
S_NO3_Effluent | -129.2842
S_O2_Effluent | -2.1425
S_PO4_Effluent | 142.7494
TKN_Effluent | -52.0434
TN_Effluent | 42.9227
TP_Effluent | 222.2667
TSS_Effluent | 794.972
VSS_Effluent | -245.8519
X_AUT_Effluent | 188.3612
X_H_Effluent | 362.5674
X_I_Effluent | 859.9504
X_PAO_Effluent | 298.2604
X_PHA_Effluent | -129.8016
X_PP_Effluent | 86.3581
X_S_Effluent | 139.5551
BOD_Wastage | 4658.803
COD_Wastage | 10791.425
H2O_Wastage | 989301.2011
S_ALK_Wastage | 264.7019
S_I_Wastage | 186.8539
S_N2_Wastage | 393.5979
S_NH4_Wastage | 13.047
S_NO3_Wastage | -103.6021
S_O2_Wastage | -1.8877
S_PO4_Wastage | 105.7355
TKN_Wastage | 600.6297
TN_Wastage | 508.4807
TP_Wastage | 495.6657
TSS_Wastage | 8907.3225
VSS_Wastage | 6242.6924
X_AUT_Wastage | -110.7742
X_H_Wastage | 8399.671
X_I_Wastage | 1965.6438
X_PAO_Wastage | 332.6244
X_PHA_Wastage | -245.8519
X_PP_Wastage | 206.2212
X_S_Wastage | 376.036