## optimal_decision_variables
Process Unit | Variable | Optimal Value
plant-wide | Q_raw_inf | 4172.2622
plant-wide | Q_was | 870.7682
plant-wide | Q_ext | 2000
A1 | V | 3999.9999
A1 | KLa | 3.5198e-05
A2 | V | 3999.9998
A2 | KLa | 3.0423e-05
O1 | V | 3999.9998
O1 | KLa | 4.969e-05
O2 | V | 3999.9996
O2 | KLa | 0.00024051
O3 | V | 500.0009
O3 | KLa | 3.8992e-05
C1 | C1_surface_area | 1500
C1 | C1_height | 3
O3 | O3_split_internal | 0.40333

## default_influent_quality
Variable | Value (mg/L)
S_I | 200
X_I | 1000
S_F | 200
S_A | 200
X_S | 160
S_NH4 | 120
S_O2 | 2
S_N2 | 0.5
S_NO3 | 20
S_PO4 | 62
X_PP | 86
X_PHA | 0.1
X_H | 0.1
X_AUT | 0.1
X_PAO | 0.1
S_ALK | 150
X_MeOH | 10
X_MeP | 25
BOD | 379.828
COD | 1760.4
TKN | 154.421
TN | 174.421
TP | 166.7404
TSS | 1182.6927
VSS | 771.4574

## optimal_predicted_effluent
Component | Predicted Value (mg/L)
BOD_A1 | 970.7371
COD_A1 | 5362.3214
TKN_A1 | 189.0842
TN_A1 | 240.4363
TP_A1 | 238.5623
TSS_A1 | 4335.6753
VSS_A1 | 3422.2322
X_AUT_A1 | 129.4709
X_H_A1 | 1576.5547
X_PAO_A1 | 32.1801
BOD_A2 | 924.0865
COD_A2 | 4937.0417
TKN_A2 | 165.0986
TN_A2 | 228.0017
TP_A2 | 228.3741
TSS_A2 | 4011.1733
VSS_A2 | 3076.3363
X_AUT_A2 | 127.0494
X_H_A2 | 1463.4683
X_PAO_A2 | 32.0762
BOD_O1 | 842.5132
COD_O1 | 4413.8847
TKN_O1 | 139.4404
TN_O1 | 216.7226
TP_O1 | 215.9323
TSS_O1 | 3581.9306
VSS_O1 | 2644.7934
X_AUT_O1 | 118.0758
X_H_O1 | 1329.7545
X_PAO_O1 | 31.6472
BOD_O2 | 737.0015
COD_O2 | 3729.7153
TKN_O2 | 110.276
TN_O2 | 203.5462
TP_O2 | 199.0903
TSS_O2 | 3016.9333
VSS_O2 | 2105.5952
X_AUT_O2 | 104.7627
X_H_O2 | 1169.0105
X_PAO_O2 | 30.5455
BOD_O3 | 642.8109
COD_O3 | 2611.4422
TKN_O3 | 73.3629
TN_O3 | 175.8617
TP_O3 | 167.3229
TSS_O3 | 2105.2001
VSS_O3 | 1306.9083
X_AUT_O3 | 90.6844
X_H_O3 | 1050.4866
X_PAO_O3 | 26.7451
BOD_Effluent | 0.33446
BOD_Wastage | 3271.8016
COD_Effluent | 34.8968
COD_Wastage | 22533.3051
TKN_Effluent | 0.85607
TKN_Wastage | 637.6622
TN_Effluent | 39.4671
TN_Wastage | 615.369
TP_Effluent | 111.3098
TP_Wastage | 584.9866
TSS_Effluent | 0.30148
TSS_Wastage | 17982.5427
VSS_Effluent | 0.12548
VSS_Wastage | 14845.0413
X_AUT_Effluent | 0.012393
X_AUT_Wastage | 440.7899
X_H_Effluent | 0.14165
X_H_Wastage | 5328.3279
X_PAO_Effluent | 0.0015256
X_PAO_Wastage | 106.9634